Информация о состоянии и загрязнении окружающей среды в районе расположения полигона ТБО ЗАТО г. Радужный Владимирской области по результатам мониторинга 2024 г.

атмосферный воздух:

| Данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в текущем году |  |  |  |  | Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ПДК, мг/дм3 | Результат КХА, мг/м3 |  |  |  |
|  |  | К.Т.1 - центральная часть полигона (над отработанными участками) | К.Т.2 - граница СЗЗ (500м) | фон* |  |
| Аммиак | 0,2 | 0,01 | 0,01 | - | не превышает ПДК |
| Сероводород | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | не превышает фон и ПДК |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | не превышает фон и ПДК |
| Углерода оксид | 5,0 | 0,75 | 0,75 | 2,3 | не превышает фон и ПДК |
| Этилбензол | 0,02 | 0,2 | 0,2 | - | не превышает ПДК |
| Толуол | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | не превышает ПДК |
| Ксилол | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | не превышает ПДК |
| Метан | 50,0 | 2,0 | 2,0 | - | не превышает ПДК |

воды в подземных водоисточниках:

| Данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в текущем году |  |  | Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Результат КХА, мг/дм3 |  |  |
|  | наблюд. скв. №2 – после полигона | фон (наблюд. скв. №1 – до полигона) |  |
| рН, ед. рН | 7,21 | 7,14 | произошло защелачивание |
| Хлорид-ион | 28,7 | 18,7 | увелич. на 35% |
| Аммоний-ион | 4,86 | 7,59 | уменьш. на 56% |
| Нефтепродукты | 0,017 | 0,018 | уменьш. на 6% |
| Железо общее | 3,17 | 8,86 | уменьш. на 79% |
| АПАВ | 0,051 | 0,054 | уменьш. на 6% |
| НПАВ | 1,11 | 1,58 | уменьш. на 42% |
| Марганец | 0,214 | 0,200 | увелич. на 7% |
| Свинец | 0,072 | 0,083 | уменьш. на 15% |
| Кадмий | 0,0005 | 0,0005 | не изменилось |
| Фенолы общие | 0,0005 | 0,0006 | уменьш. на 20% |

почва:

| Данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в текущем году |  |  |  | Результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Результат КХА, мг/кг |  |  |  |  |
|  | К.Т. 1 (смешенная проба по периметру полигона) | К.Т.2 граница СЗЗ (500м) | фон | К.Т. 1 (смешенная проба по периметру полигона) | К.Т.2 граница СЗЗ (500м) |
| Нефтепродукты, мг/кг | 113,0 | 33,8 | 10,2 | увелич. на 91% | увелич. на 70% |
| Азот-нитратов, млн-1 | 0,69 | 0,60 | 0,41 | увелич. на 41% | увелич. на 32% |
| Хлорид-ион, % | <0,0177 | <0,0177 | <0,0177 | не изм. | не изм. |
| Аммоний обменный, млн-1 | 2,22 | 1,67 | 0,89 | увелич. на 60% | увелич. на 47% |
| Мышьяк | 20 | 20 | 20 | не изм. | не изм. |
| Цианиды | 0,5 | 0,5 | 0,5 | не изм. | не изм. |
| Яйца гельминтов | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не изм. | не изм. |
| ОКБ | 1,0 | 10,0 | 1,0 (норма 9,0) | не изм. | увелич. на 10% |
| Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не изм. | не изм. |
| Цисты патогенных кишечных простейших | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не изм. | не изм. |
| Энтерококки (фекальные) | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не изм. | не изм. |

Согласно проведенной оценке за 2022-2024г. наблюдается не значительное увеличение концентраций некоторых загрязняющих веществ в зоне влияния полигона ТБО.