Приложение к постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 08.11.2023 № 1491

(в редакции от 08.04.2024 № 451;

от 27.12.2024 № 1740)

Муниципальная программа

# «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Ι. Оценка текущего состояния энергосбережения ЗАТО г. Радужный

В жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный по состоянию на 01.01.2023г. имеется:

- 34,911 км наружных тепловых сетей  и сетей горячего водоснабжения ;

- 50,1 км наружных сетей холодного водоснабжения;

- 43,6 км канализационных сетей;

- 26,71  км сетей ливневой канализации;

-    49,309  км электрических сетей наружного освещения;

- 210,991 км кабельных линий 10 кВ;

- 69,756 км кабельных линий 0,4 кВ;

- 56 км газовых сетей;

Теплоснабжение жилых домов города и объектов соцкультбыта осуществляется с центральной котельной. Общая мощность действующих котельных установок составляет – 177,2 Гкал/час, горячее водоснабжение осуществляется из двух центральных тепловых пунктов общей теплопроизводительностью 24,2 Гкал/час. Водоснабжение населения города осуществляется за счет подземных источников. Водозабор включает 16 артезианских скважин.

В отношении объектов водоснабжения и теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  заключены концессионные соглашения:

- концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.09.2015 г.  № 2015-02-ВС;

- концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (единая закрытая система теплоснабжения) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.09.2015 г. № 2015-01-ТС.

Объекты электроснабжения и газоснабжения переданы в долгосрочную аренду специализированной энергоснабжающей организации.

ΙΙ. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Программа разработана в целях реализации Федерального Закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Энергетической стратегии России на период до 2035 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р, Государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321, в соответствии с  постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», с государственной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области», утвержденной постановлением  Губернатора Владимирской области от  01.02.2012 № 94, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В основу муниципальной политики энергосбережения ЗАТО г. Радужный Владимирской области положено обеспечение энергоэффективной экономики, энергетической безопасности и предотвращения возможного энергетического кризиса.

Программа базируется на следующих принципах:

- муниципальное регулирование, управление и контроль за энергосбережением;

- экономическая целесообразность мероприятий по энергосбережению;

- организация методов стимулирования производителей и потребителей    энергоресурсов, внедряющих энергосберегающие технологии;

- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергоресурсов;

- приоритет повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением их производства и потребления;

- приоритет энергосбережения в муниципальных учреждений;

- обеспечение экологической безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- удовлетворение обоснованных потребностей населения в энергоресурсах;

- обязательность учета потребителями получаемых ими энергетических ресурсов;

- заинтересованность юридических лиц - производителей и поставщиков энергоресурсов в применении энергоэффективных технологий;

- открытость программы по составу проектов и участникам их выполнения, а также по направлениям энергосбережения.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основными целями Программы являются:

1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном  хозяйстве ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на топливо, тепловую и электрическую энергию.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Повышение эффективности использования энергии и применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1. Недостаточный контроль и учет потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере.

2. Потери энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и обслуживании бюджетного сектора.

Для решения указанных проблем необходимо проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства, выполнения перечня энергосберегающих мероприятий, включающих в себя:

- реконструкцию, ремонт, в том числе капитальный ремонт, строительство и техперевооружение энергообъектов, реализацию энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;

- проведение энергетических обследований энергоснабжающих организаций и учреждений бюджетной сферы, которые позволят выявить места энергопотерь, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование.

Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования.

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов:

1. За счет проведенных работ по ремонту, модернизации жилищно-коммунального хозяйства не менее чем на 50% снизится количество аварийных ситуаций на инженерных сетях, соответственно будут снижены затраты на аварийные и текущие ремонты, техническое обслуживание.

2. Снижение «коммерческих потерь» и затрат организаций за счет внедрения средств учета ТЭР.

3. Экономия энергоресурсов должна составить:

- электроэнергия -336  тыс. кВт.ч

- тепловая энергия  - 9,8 тыс. Гкал

- вода – 75 тыс. м³

Всего  планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период действия оценивается в 7,5 млн. руб.

Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и энергоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта нашего города окажет положительное влияние на социальный климат, понизит уровень оплаты за потребленные услуги.

ΙΙΙ. Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей города муниципальной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Достижение национальных целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации муниципальной  программы, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

1. Создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения.

2. Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий.

3. Организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды у потребителей, для сокращения «коммерческих» потерь и оценки внедрения энергосберегающих мероприятий;

4. Проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов на объектах городской бюджетной сферы

5. Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе с потребителями в условиях 100 % приборного учета потребления энергоресурсов и воды.

6. Повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

# П А С П О Р Т

Муниципальной программы

# «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Попов Вадим Анатольевич, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Митенин Олег Геннадьевич, председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| Период реализации | Этап I: 2024 год Этап II: 2025 год Этап III: 2026 год |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 2. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на топливо, тепловую и электрическую энергию. |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 43 545,21441 тыс.руб., в том числе: 2024 год – 14 941,21441 тыс. руб.; 2025 год - 14 302,0 тыс. руб.; 2026 год - 14 302,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | Комфортная и безопасная среда для жизни/ улучшение качества городской среды. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Цели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»: 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 2. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на топливо, тепловую и электрическую энергию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка приборов учета электрической энергии в муниципальных квартирах. | Шт. | 5 | 0 | 5 | 5 | Постановление администрации Владимирской области от 01.02.2012 № 94 «О государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области» | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин | улучшение качества городской среды | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 2. | Установка приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных квартирах. | Шт. | 12 | 7 | 10 | 10 |  | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин | улучшение качества городской среды | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 3. | Протяженность отремонтированных, реконструированных электрических сетей, кабельных линий и трансформаторных подстанций | км | 0,28 | 0,28 | - | - |  | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин | улучшение качества городской среды | ФИС СП ГАС «Управление» |  |
| 4. | Протяженность построенных, реконструированных, восстановленных и отремонтированных наружных сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и теплосетей. | км | 1,548 | 2,28 | 1,5 | 1,5 |  | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин | улучшение качества городской среды | ФИС СП ГАС «Управление» |  |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов, отсутствуют |  |  |
| 2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |
| 3. | Ведомственный проект отсутствует |  |  |
| 4. | Комплексы процессных мероприятий |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе» Ответственный исполнитель: МКУ «ГКМХ» (председатель О.Г. Митенин) Срок реализации: 2024-2026 |  |  |
| 4.1.1 | Снижение необоснованных потерь ТЭР | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве ЗАТО г. Радужный | Установка приборов учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в муниципальных квартирах. |
| 4.1.2 | Снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем реконструкции, ремонта и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе | Экономия электроэнергии за счет снижения затрат на аварийные и текущие ремонты | Ремонт, реконструкция электрических сетей, трансформаторных подстанций и кабельных линий. |
| 4.1.3. | Организация газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населения и других потребителей города в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и повышение устойчивости систем теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения | Протяженность отремонтированных, реконструированных электрических сетей, кабельных линий и трансформаторных подстанций; Протяженность построенных, реконструированных, восстановленных и отремонтированных наружных сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и теплосетей. |
| 4.1.4 | Снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии и водоснабжения путем проведения ремонта с использованием новых технологий и энергосберегающего оборудования | Снижение аварийных ситуаций на 30% на объектах теплоснабжения и водоснабжения | Протяженность построенных, реконструированных, восстановленных и отремонтированных наружных сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и теплосетей. |
| 5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования |  | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Всего |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», в том числе: |  |  | 14 941,21441 |  | 14 302,0 |  | 14 302,0 |  | 43545,21441 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» |  |  | 14 941,21441 |  | 14 302,0 |  | 14 302,0 |  | 43545,21441 |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 733-0502-0840160011-811 | 9 170,0 |  | 9 170,0 |  | 9 170,0 |  | 27 510,0 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 733-0502-0840160012-811 | 5 132,0 |  | 5 132,0 |  | 5 132,0 |  | 15 396,0 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 733-0501-0840120440-244 | 29,60865 |  | 0 |  | 0 |  | 29,60865 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-0840120710-244 |  |  | 173,60576 |  | 0 |  | 0 | 173,60576 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-0840121040-244 |  |  | 237,0 |  | 0 |  | 0 | 237,0 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-0840121050-244 |  |  | 199,0 |  | 0 |  | 0 | 199,0 |  |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  |
| Цели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»: 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 2. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города на топливо, тепловую и электрическую энергию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка приборов учета электрической энергии в муниципальных квартирах | Шт. | 5 | 0 | 5 | 5 | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Установка приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных квартирах | Шт. | 12 | 7 | 10 | 10 | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Протяженность отремонтированных, реконструированных электрических сетей, кабельных линий и трансформаторных подстанций | км | 0,28 | 0,28 | - | - | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Протяженность построенных, реконструированных, восстановленных и отремонтированных наружных сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и теплосетей | км | 1,548 | 2,28 | 1,5 | 1,5 | МКУ «ГКМХ» О.Г. Митенин |  | ФИС СП ГАС «Управление» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1: Снижение необоснованных потерь ТЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах и в квартирах собственниками которых являются малоимущие граждане и однофазных электросчетчиков в муниципальных квартирах | Выполнение работ | Выполнение работ по установке счетчиков в муниципальных квартирах города | шт. | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Задача 2: Снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии и водоснабжения путем проведения ремонта с использованием новых технологий и энергосберегающего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в единую закрытую систему теплоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный (концессионное соглашение №2015-01-ТС от 17.09.2015) | Выполнение работ | Капитальный ремонт наружных теплосетей и сетей горячего водоснабжения | км | 0,813 | 1,360 | 0,813 | 0,813 |
| 3. | Финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный (концессионное соглашение № 2015-02-ВС от 17.09.2015) | Выполнение работ | Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения | км | 0,735 | 0,921 | 0,735 | 0,735 |
| Задача 3: снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем реконструкции, ремонта и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прокладка резервного кабеля 0,4 кВ от ТП 17-1 до здания КПП ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Выполнение работ | Прокладка резервного кабеля | км | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 |
| Задача 4: Организация газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населения и других потребителей города в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Выполнение работ | Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Усл.ед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Выполнение работ | Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Усл.ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», в том числе: |  | 14 941,21441 | 14 302,0 | 14 302,0 | 43545,21441 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 14 941,21441 | 14 302,0 | 14 302,0 | 43545,21441 |  |  |
| 1.1. Финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в единую закрытую систему теплоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный (концессионное соглашение №2015-01-ТС от 17.09.2015) |  | 9170,0 | 9170,0 | 9170,0 | 27510,0 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-0840160011-811 | 9170,0 | 9170,0 | 9170,0 | 27510,0 |  |  |
| 1.2. Финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный (концессионное соглашение № 2015-02-ВС от 17.09.2015) |  | 5132,0 | 5132,0 | 5132,0 | 15396,0 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-0840160012-811 | 5132,0 | 5132,0 | 5132,0 | 15396,0 |  |  |
| 1.3. Установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах и в квартирах собственниками которых являются малоимущие граждане и однофазных электросчетчиков в муниципальных квартирах |  | 29,60865 | 0 | 0 | 29,60865 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0501-0840120440-244 | 29,60865 | 0 | 0 | 29,60865 |  |  |
| 1.4. Прокладка резервного кабеля 0,4 кВ от ТП 17-1 до здания КПП ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | 173,60576 | 0 | 0 | 173,60576 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-0840120710-244 | 173,60576 | 0 | 0 | 173,60576 |  |  |
| 1.5. Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | 237,0 | 0 | 0 | 237,0 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-0840121040-244 | 237,0 | 0 | 0 | 237,0 |  |  |
| 1.6. Актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | 199,0 | 0 | 0 | 199,0 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-0840121050-244 | 199,0 | 0 | 0 | 199,0 |  |  |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1: Снижение необоснованных потерь ТЭР |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат)№ 1: Установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах и в квартирах собственниками которых являются малоимущие граждане и однофазных электросчетчиков в муниципальных квартирах | 1 апреля 1 июля 1 октября 31 декабря | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнения работы |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Список граждан, нуждающихся в установке приборов учета |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное обеспечение за оплату выполненных работ |  |
| Задача 2: Снижение потерь тепловой энергии, повышение эффективности производства тепловой энергии и водоснабжения путем проведения ремонта с использованием новых технологий и энергосберегающего оборудования |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат)№ 2: Финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в единую закрытую систему теплоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный (концессионное соглашение №2015-01-ТС от 17.09.2015) | 15 мая 1 июля 1 октября 31 декабря |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Концессионное соглашение |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение на оплату выполненных работ |  |
| Мероприятие (результат)№ 3: Финансирование расходов на капитальный ремонт объектов, входящих в централизованную систему водоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный (концессионное соглашение № 2015-02-ВС от 17.09.2015) | 15 мая 1 июля 1 октября 31 декабря | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Концессионное соглашение |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение на оплату выполненных работ |  |
| Задача 3: Снижение потерь электрической энергии, повышение эффективности производства электрической энергии путем ремонта и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат)№ 4: Прокладка резервного кабеля 0,4 кВ от ТП 17-1 до здания КПП ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 1 сентября | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнения работы |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |
| Задача 4: Организация теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населения и других потребителей города в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат)№ 5: Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 25 декабря | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнения работы |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |
| Мероприятие (результат)№ 6: Актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 25 декабря | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнения работы |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ», председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области | Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 08.11.2023 № 1491 | МКУ «ГКМХ» | http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/ |
| 2. | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области | О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 08.04.2024 № 451 | МКУ «ГКМХ» | http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/ |