Приложение к

постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 27.11.2020 №1614

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт источников тепловой энергии |
| 1. | Центральная котельная | Капитальный ремонт в котельной ДКВР ( замена насосного агрегата ЗХ-9Д на АХ65-50-125) квартал 13/20 | до 10.09.2021г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Капитальный ремонт бака аккумулятора №2 (300м3) в ЦТП квартал 9, строение 3/1 | до 10.09.2021г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети Ду 800мм (39м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20 | до 10.09.2021г | Без отключения потребителей |  |

|  |  | Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность | 17.05.2021 г - 25.06.2021 г | Без отключения потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей горячего водоснабжения в 1 квартале | 26.07.2021 г - 05.08.2021 г | Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного назначения |  |
| 3. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей горячего водоснабжения в 3 квартале |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |
| 4. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-30* до кольцевой дороги 1 квартал | 26.07.2021г – 05.08.2021г | Без дополнительного отключения потребителей (работы запланированы к выполнению в период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области) |  |

| 5. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от жилого дома №2 до жилого дома №3 1 квартал | 26.07.2021г-05.08.2021г | Без дополнительного отключения потребителей ( работы запланированы к выполнению в период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения, проходящих транзитом в подвале жилого дома №35 квартала 1 | 26.07.2021г-05.08.2021г | Без дополнительного отключения потребителей ( работы запланированы к выполнению в период временного прекращения горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области) |  |
| 7. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-15 до жилого дома №5 квартала 1 | май 2021г | Жилой дом №5 квартал 1 |  |
| 8. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-33 до ТК-1-37 квартала 1 | май 2021г | Без отключения потребителей |  |
| 9. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления, проходящих транзитом в подвале жилого дома №23 квартала 1 | июнь.2021г | Без отключения потребителей |  |
| 10. | Центральный тепловой пункт 1 квартал (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления, проходящих транзитом в подвале жилого дома №26 квартал 1 | июнь 2021г | Без отключения потребителей |  |
| 11. | Центральный тепловой пункт 3 квартал (ЦТП-3) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления, проходящих транзитом в подвале жилого дома №6 квартал 3 | июль 2021г | Без отключения потребителей |  |
| 12. | Центральный тепловой пункт 3 квартал (ЦТП-3) | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети к сооружению 110, квартал 17 | август 2021г | Без отключения потребителей |  |

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                    А.В. Колуков

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                                     А.В. Чечетов