Приложение к тексту изменений от «28» октября 2020г.

к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС

Приложение № 6

Задание и основные мероприятия на 2016 – 2040 г.г.

к концессионному соглашению «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения)

на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

от 17.09.2015 № 2015-02-ВС

на 2016-2020 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Инвентар-ный номер объекта | Описание мероприятий по созданию и реконструкции | Предельные расходы на создание и реконструк-цию, тыс.руб. (без НДС) | Сроки создания, реконст-рукции и ввода объекта в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наружная сеть водопровода от ПГ-8 до ПГ-13 с отводами к домам №№2,3,7 в 1 квартале и зданию ДШИ | 000001635 | Выполнение работ по реконструкции участка сети от ПГ-8 до ж/д № 7 1 квартал (длина 170 м, диаметр 110 мм) | 479,776 | сентябрь 2016 г. |
| 2. | Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110 | 000001671 | Выполнение работ по реконструкции участка сети от ПГ-11 (у здания суда) до ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) 17 квартал (длина 71 м, диаметр 160 мм) | 262,398 | сентябрь 2016 г. |
| 3. | Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110 | 000001671 | Выполнение работ по реконструкции участка сети от ВК (тюбинг) до ПГ-11 (у здания суда) 17 квартал (длина 170 м, диаметр 110 мм) | 732,528 | сентябрь 2017 г. |
| 4. | Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110 | 000001671 | Выполнение работ по реконструкции участка сети от ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) до ПГ-12 17 квартал (длина 31 м, диаметр 160 мм) | 133,387 | сентябрь 2017 г. |
| 5. | Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110 | 000001671 | Выполнение работ по реконструкции участка сети от ВК-10-3 (училище) до ВК-10-4 (столовая) 17 квартал (длина 96 м, диаметр 110 мм) | 411,531 | сентябрь 2018 г. |
| 6. | Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119,118,116,115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110 | 000001671 | Выполнение работ по реконструкции участка сети от ВК-10-4 (столовая) до ВК-10-5 (КНС) 17 квартал (длина 170 м, диаметр 110 мм) | 515,673 | сентябрь 2018 г. |
| 7. | Наружная сеть водопровода от ПГ-11 в 1 квартале до ОССГ-1 оч. в 10 квартале | 000001626 | Выполнение работ по реконструкции участка сети от ПГ-11 до ВК-1-10 (ВПЧ) (длина 230 м, диаметр 225 мм) | 894,38 | сентябрь 2019 г. |
| 8. | Наружная сеть водопровода от центрального водопровода на ОССГ-1 оч. до здания административного ОССГ-2 оч.в 10 квартале | 000001627 | Выполнение работ по реконструкции сетей холодного водоснабжения от ВК-1 до очистных сооружений северной группы (ОССГ) 2-я очередь (длина 350 м, диаметр 110 мм; длина 55 м, диаметр 63) | 810,504 | май 2020 г. |
| 9. | Водопровод от артезианских скважин № 6, 7, 8, 11 в 16 квартале до УВС III подъема квартала 13/4 | 000000278 | Выполнение работ по реконструкции сетей холодного водоснабжения от скважины № 6 до УВС 3-го подъема (длина 140 м, диаметр 225 мм) | 344,639 | ноябрь 2020 г. |
| 10. | Артезианская скважина № 10 с насосной | 000000266 | Выполнение работ по реконструкции скважины № 10 (замена насоса ЭЦВ-10-65-110 на ЭЦВ-8-25-100) строение 10 квартал 16 | 171,002 | ноябрь 2020 г. |

на 2021-2025 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Инвентар-ный номер объекта | Описание мероприятий по созданию и реконструкции | Предельные расходы на создание и реконструк-цию, тыс.руб. (без НДС) | Сроки создания, реконст-рукции и ввода объекта в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловой пункт УВС-3 подъема квартал 13/4 |  | Выполнение работ по модернизации теплового пункта на территории УВС 3-го подъема | 1184,403 | ноябрь 2021 г. |
| 2. | Наружная сеть водопровода от ВК-10А до ВК-10-4 в 17 квартале с отводами к соор.119, 118, 116, 115 и зданиям КНС-52, ГИБДД и зданию нежилому 17.110 | 000001671 | Выполнение работ по реконструкции сетей холодного водоснабжения от ВК-10-4 до здания «Славянка» квартал 17 | 177,244 | ноябрь 2021 г. |
| 3. | Здание насосной станции – УВС III подъема | 000000622 | Выполнение работ по модернизации насосной УВС 3-го подъема (замена сетевого насоса № 2 типа 200D90A на WILO IL-250/425-110/4) | 1470,545 | ноябрь 2022 г. |
| 4. | Водопровод от УВС-III подъема квартала 13/4: 1.- до колодца № 11 квартала 13/20, 2.- до колодца № 33 квартала 9, 3.- до колодца № 42 квартала 9 | 000000286 | Выполнение работ по реконструкции водовода от квартала 13 до квартала 1 (3 этапа) | 4887,956 | ноябрь 2023 г. ноябрь 2024 г. ноябрь 2025 г. |

на 2026-2040г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятий по созданию и реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Узел водопроводных сооружений (г.Радужный, квартал 13/4) | Модернизация технологического оборудования узла водопроводных сооружений (квартал 13/4); Реконструкция зданий и сооружений |
| 2. | Наружные сети холодного водоснабжения (г.Радужный) | Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более |
| 3. | Павильоны и технологическое оборудование артезианских скважин (г.Радужный, квартал 13/4) | Модернизация оборудования артезианских скважин (квартал 13/4); Реконструкция павильонов артезианских скважин |
| 4. | Наружные сети холодного водоснабжения в квартале 3 (г. Радужный) | Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более |
| 5. | Наружные сети холодного водоснабжения в квартале 1 (г. Радужный) | Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более |
| 6. | Наружные сети холодного водоснабжения в кварталах 13/4, 13/13, 13/20 (г. Радужный) | Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более |
| 7. | Наружные сети холодного водоснабжения в квартале 17 (г. Радужный) | Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более |
| 8. | Наружные сети холодного водоснабжения в кварталах 9,10 (г. Радужный) | Замена водопроводов, отслуживших 20 лет и более |

| Председатель МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» ____________________ В.А. Попов __________________ С.А. Волков Заместитель председателя по экономике, начальник ПЭО МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Радугаэнерго» __________________ И.В. Лушникова _________________ Л.И. Васильева |  |
| --- | --- |