|  | Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2020 № 296 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ «ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021-2025 гг.

| 1. | Основания для разработки инвестиционной программы | Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г.Радужный на 2021-2025 гг.» подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов: - Федерального закона от 07.12.2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в действующей редакции); - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в действующей редакции); - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик разработки инвестиционной программы | Администрация ЗАТО г. Радужный |
| 3. | Разработчик и исполнитель инвестиционной программы | ЗАО «Радугаэнерго» |
| 4. | Цели инвестиционной программы | - повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - развитие системы водоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил |
| 5. | Задачи инвестиционной программы | - обеспечение надежности (бесперебойности) предоставления потребителям услуг водоснабжения; - обеспечение энергоэффективности системы водоснабжения; - обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей ЗАО «Радугаэнерго»; - повышение эффективности деятельности ЗАО «Радугаэнерго»; - обеспечение инженерно-экологических требований; - рациональное использование энергетических ресурсов; - снижение аварий и отказов в системе водоснабжения; - достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры; - снижение износа сетей холодного водоснабжения |
| 6. | Источники финансирования инвестиционной программы | - собственные средства предприятия (амортизация и расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли в тарифе на питьевую воду) |
| 7. | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | Показатели качества питьевой воды |
|  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1,55 | 1,5 | 1,45 | 1,4 | 1,35 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,6 | 1,55 |
|  |  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
|  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,43 |
|  |  | Показатели энергетической эффективности |
|  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 8. | Срок разработки инвестиционной программы | Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 45 календарных дней со дня утверждения технического задания |
| 9. | Требования по разработке инвестиционной программы | 1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Федеральному закону от 07.12.2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 2. Разработать мероприятия по модернизации (реконструкции) сетей и сооружений водоснабжения, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг). 3. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы, с распределением по годам. |
| 10. | Условия по разработке инвестиционной программы | 1. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование. 2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы и подлежат безусловной корректировке в соответствии с проектными решениями. 3. Модернизацию (реконструкцию) сетей водоснабжения предусмотреть с применением новейших технологий, экономичного и высокопроизводительного оборудования, повышения энергетической эффективности. |
| 11. | Перечень мероприятий, которые подлежат включению в инвестиционную программу | 2021 год |
|  |  | 1.Модернизация теплового пункта на территории УВС-3 подъема 2.Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-4 до здания «Славянка» квартал 17 |
|  |  | 2022 год |
|  |  | 1.Модернизация насосной станции УВС 3-подъема (замена сетевого насоса № 2 типа 200D90A на WILO IL-250/425-110/4) |
|  |  | 2023 год |
|  |  | 1.Реконструкция водовода от квартала 13 до квартала 1 (1-ый этап) |
|  |  | 2024 год |
|  |  | 1.Реконструкция водовода от квартала 13 до квартала 1 (2-ой этап) |
|  |  | 2025 год |
|  |  | 1.Реконструкция водовода от квартала 13 до квартала 1 (3-ий этап) |
| 12. | Срок реализации инвестиционной программы | Инвестиционная программа реализуется в 2021-2025 гг. |

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству                                                                  А. В. Колуков

Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                    В. А. Попов