
СОДЕРЖАНИЕ

41
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ


41.1
Система электроснабжения


61.2
Система теплоснабжения


61.3
Система газоснабжения


61.4
Система водоснабжения


71.5
Система водоотведения


71.6
Система утилизации твердых коммунальных отходов


82
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ


103
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


103.1
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения


103.2
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения


103.3
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения


113.4
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоснабжения


113.5
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоотведения


123.6
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах обработки, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов


134
ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ


175
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ муниципального образования


226
ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


237
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


268
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


299
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ


3110
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ


3211
МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ




1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы определены исходя из прогноза удельных расходов каждого коммунального ресурса и удельных показателей нагрузки по каждому ресурсу с детализацией по группам потребителей.

При прогнозировании спроса учитывались: фактический удельный уровень потребления по каждому виду коммунальных ресурсов, сложившаяся демографическая ситуация в муниципальном образовании и её изменение в перспективе, прогнозы застройки, развитие промышленности, а также планируемые к реализации мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению как существующих, так и новых зданий.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО город Радужный.
1.1 Система электроснабжения
Для категории потребителей «население» в перспективе ожидается увеличение показателей спроса систем электроснабжения ЗАТО г. Радужный в соответствии с Генеральным планом в связи с намеченным планами по электрификации перспективных планировочных районов и увеличением прогнозируемой численности населения.
Показатели удельной коммунально-бытовой нагрузки и нагрузки общественных зданий приняты согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
Удельная расчетная электрическая нагрузка для коммунально- бытового сектора принята 2,8 кВт/квартира (для квартир, оборудованных электрическими плитами) и 1,05 кВт/квартира (для квартир, оборудованных газовыми плитами). При расчетах также учтена общедомовая силовая нагрузка.
Электрическая нагрузка социальных и общественных зданий определена на основании удельных показателей РД 34.20.185-94, приведенных в таблице ниже. Удельные электрические нагрузки общественных зданий представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Удельные электрические нагрузки общественных зданий
	№№
п.п.
	Общественные здания
	Единица
измерения
	Удельная
нагрузка
	Расчетные
коэффициенты

	I
	УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
	
	
	
	

	
	Общеобразовательные школы:
	
	
	
	

	1.
	- с электрифицированными столовыми и
спортзалами
	кВт/учащийся
	0,25
	0,95
	0,38

	2.
	- без электрифицированных столовых и
спортзалами
	То же
	0,17
	0,92
	0,43

	3.
	- с буфетами без спортзалов
	-"-
	0,17
	0,92
	0,43

	4.
	- без буфетов и спортзалов
	-"-
	0,15
	0,92
	0,43

	5.
	Профессионально-технические  училища
со столовыми
	-"-
	0,46
	0,8-
0,92
	0,75-
0,43

	6.
	Детские дошкольные учреждения
	кВт/ место
	0,46
	0,97
	0,25

	II
	ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
	
	
	
	

	
	Продовольственные магазины:
	
	
	
	

	7.
	- без кондиционирования воздуха
	кВт/м2
торгового зала
	0,23
	0,82
	0,7

	8.
	- с кондиционированием воздуха
	То же
	0,25
	0,8
	0,75

	
	Непродовольственные магазины
	
	
	
	

	9.
	- без кондиционирования воздуха
	-"-
	0,14
	0,92
	0,43

	10.
	- с кондиционированием воздуха
	-"-
	0,16
	0,9
	0,48

	III
	ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
	
	
	
	

	
	Полностью
электрифицированные
с
количеством посадочных мест:
	
	
	
	

	11.
	- до 400 к
	кВт/мест
	1,04
	0,98
	0,2

	12.
	-свыше 500 до 1000
	кВт/ место
	0,86
	0,98
	0,2

	13.
	-свыше 1100
	То же
	0,75
	0,98
	0,2

	
	Частично
электрифицированные
(с плитами  на  газообразном  топливе)  с
количеством посадочных мест:
	
	
	
	

	14.
	-до 100
	-"-
	0,9
	0,95
	0,33

	15.
	-свыше 100 до 400
	-"-
	0,81
	0,95
	0,33

	16.
	-свыше 500 до 1000
	-"-
	0,69
	0,95
	0,33

	17.
	-свыше 1100
	-"-
	0,56
	0,95
	0,33

	IV
	ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	
	
	
	

	18.
	Фабрики
химчистки
и
прачечные
самообслуживания
	кВт/кг вещей
	0,075
	0,8
	0,75

	19.
	Парикмахерские
	кВт/рабочее
место
	1,5
	0,97
	0,25

	V
	УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА
	
	
	
	

	
	Кинотеатры и киноконцертные залы:
	
	
	
	

	20.
	- без кондиционирования воздуха
	кВт/место
	0,12
	0,95
	0,33

	21.
	- с кондиционированием воздуха
	То же
	0,14
	0,92
	0,43

	22.
	Клубы
	кВт/место
	0,46
	0,92
	0,43

	VI
	ЗДАНИЯ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ,
ПРОЕКТНЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНО-

ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ:
	
	
	
	

	23.
	- без кондиционирования воздуха
	кВт/м2 общей
площади
	0,043
	0,9
	0,48

	24.
	- с кондиционированием воздуха
	То же
	0,054
	0,87
	0,57

	VII
	УЧРЕЖДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЫХА
	
	
	
	

	25.
	Дома
отдыха
и
пансионаты
без
кондиционирования воздуха
	кВт/место
	0,36
	0,92
	0,43

	26.
	Детские лагеря
	кВт/м2 жилых
помещений
	0,023
	0,92
	0,43

	VIII
	УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
	
	
	
	

	
	Гостиницы:
	
	
	
	

	27.
	- без кондиционирования воздуха (без
ресторанов)
	кВт/место
	0,34
	0,9
	0,48

	28.
	- с кондиционированием воздуха
	Тоже
	0,46
	0,85
	0,62


В таблице 1.2 приведены общие показатели выработки электрической энергии на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный до 2035 г.

Таблица 1.2

Перспективные показатели потребности в электрической энергии

	Наименование населенного пункта
	Показатель
	Этапы расчетного срока

	
	
	2025
	Расчетный срок 2035

	г. Радужный
	млн. кВт
	72,342
	73,05


1.2 Система теплоснабжения
Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных

	Показатель
	2025
	2035

	Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч
	177,2
	177,2

	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	73,55
	73,55

	Отпущено тепловой энергии, Гкал/год
	100,313
	100,313


1.3 Система газоснабжения

Объем полезного отпуска природного газа потребителям муниципального образования ЗАТО город Радужный к 2024 году составил 27,131 млн. м3 в год. Основными потребителями услуг газоснабжения в муниципальном образовании являются теплоснабжающая организация  ЗАО «Радугаэнерго», население, и прочие предприятия и организации.

На расчетный срок отпуск природного газа составит 84,5 млн. м3.
1.4 Система водоснабжения

При прогнозировании расходов воды для различных групп потребителей применялись нормы водопотребления согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНИП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», а также нормативы, водопотребления на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный.
Объем реализации воды потребителям муниципального образования ЗАТО город Радужный на 2024 год составил 968,445 тыс. м3.На расчетный срок 2035 год составит 6,62 тыс.м3/ в сутки. Основными потребителями услуг водоснабжения в муниципальном образовании являются население, предприятия и организации.
1.5 Система водоотведения

При прогнозировании объёмов поступления сточных вод от различных групп потребителей применялись нормы водопотребления согласно СП 30.13330.2012, СНИП 2.04.01-85, а также нормативы потребления коммунальных услуг на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный.
На 2035 год объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей муниципального образования ЗАТО город Радужный составит 8,1 тыс.м3/ в сутки.
1.6 Система утилизации твердых коммунальных отходов

Расчет количества образующихся отходов рассчитан согласно Приложению К СП 42.13330.2016. 

Общий объем ТКО от всех потребителей в 2035 году составит 28,0 тыс. м3.
2 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ
Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

· техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

· финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

· организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Описание расчета значений целевых показатели

	№ п/п
	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры
	Механизм расчета показателя

	1
	Доступность услуги (обеспеченность) для населения, %
	Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой

	2
	Спрос на коммунальные ресурсы
	Произведение нормативного потребления данного вида ресурса 

на фактическую или прогнозируемую численность населения

	3
	Показатели эффективности производства (потери), %
	Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса

	4
	Показатель надежности, ед. в год
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры


Обоснование мероприятий, входящих в план застройки муниципального образования, представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

	№ п/п
	Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие
	Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

	1
	Электроснабжение
	- повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; 

- сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий;

- подключение новых потребителей.

	2
	Теплоснабжение
	- повышение надежности систем теплоснабжения; 

- повышение качества ведения технологического режима и его безопасности,

- подключение новых потребителей.

	3
	Газоснабжение
	- повышение надежности систем газоснабжения;

- подключение новых потребителей.

	4
	Водоснабжение
	- обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат;

- подключение новых потребителей.

	5
	Водоотведение
	- повышение надежности систем водоотведения;

- подключение новых потребителей.

	6
	Сбор и вывоз ТКО
	- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; 

 - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок.


3 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Характеристика состояния систем коммунальной инфраструктуры приведена в разделе 4 «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный Пояснительной записки.
3.1 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения
1. Значительное увеличение потребления электроэнергии муниципального образования ЗАТО город Радужный бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки;

2. Высокий амортизационный износ как ТП, так и электросетей.

3.2 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения
На основании анализа существующего положения в системе теплоснабжения муниципального образования ЗАТО город Радужный выделены основные технические и технологические проблемы, влияющие на безопасность, надежность и качество теплоснабжения, требующие решения в течение расчетного срока реализации схемы теплоснабжения. 

Проблемами являются: 

· высокий уровень износа тепловых сетей, 50% от общей протяженности тепловых сетей эксплуатируются более 25 лет и нуждаются в замене;

· низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельной.

3.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения
Организация-собственник опасного объекта системы газоснабжения обеспечивает его готовность к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации последствий в случае их возникновения посредством осуществления следующих мероприятий:

− создает аварийно-спасательную службу или привлекает на условиях договоров соответствующие специализированные службы;

− осуществляет разработку планов локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий;

− создает инженерные системы контроля и предупреждения возникновения потенциальных аварий, катастроф, системы оповещения, связи и защиты;

−  создает запасы материально-технических и иных средств;

− осуществляет подготовку работников опасного объекта системы газоснабжения к действиям по локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий.

Перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий разрабатывается организацией-собственником системы газоснабжения и согласуется с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

На сетях газоснабжения в границах муниципального образования ЗАТО город Радужный инциденты и аварии за 2023 год отсутствовали.

Для повышения надежности газоснабжения потребителей и оптимизации загрузки существующей системы газоснабжения муниципального образования ЗАТО город Радужный на перспективу необходимо осуществлять своевременную реконструкцию и модернизацию газопроводов.

3.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоснабжения
В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный являются:

− оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей;

− общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;

−  значительный износ сетей водоснабжения;

− в связи с большим износом сетей имеется вторичное загрязнение питьевой воды. Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального образования ЗАТО город Радужный необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

3.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоотведения
В целом, основными проблемами водоотведения на территории муниципального образования ЗАТО город Радужный являются:

− общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоотведения;

−  значительный износ сетей канализации.

Совершенствование и расширение системы водоотведения муниципального образования ЗАТО город Радужный необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах обработки, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

· практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения; 

· отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО; 

· не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4 ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Основными задачами Программы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, являются:

· совершенствование системы учёта потребляемых ресурсов;

· внедрение энергоэффективных устройств.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, приведет к повышению энергосбережения и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, а также мероприятия по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов представлены в разделе 7 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» Пояснительной записки.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

СРм = Мв / М,

где: СРм – степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Фактическое значение показателя степени реализации мероприятий возможно оценить только по истечению отчетного года после выполненных мероприятий в полном объеме.

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

· проекты, реализуемые действующими организациями;

· проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

· проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования ЗАТО город Радужный;
· проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТКО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в случае утверждения инвестиционных программ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в полномочия которых не входит установление регулируемых цен (тарифов).

В случае если законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления поселений, городских округов наделены полномочиями на утверждение инвестиционных программ, утверждение инвестиционных программ осуществляется соответствующими органами местного самоуправления (далее - органы местного самоуправления) по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, – программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации».

Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

а) внебюджетные источники:

· плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

· надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

· привлеченные средства (кредиты);

· средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

б) бюджетные средства:

· федеральный бюджет; 
· областного бюджета,
· районного бюджета,
· бюджета муниципального образования
Объемы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

5 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ муниципального образования
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить: 

· мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы; 

· охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 

· минимизацию количества показателей (индикаторов); 

· наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 5.1

Целевые показатели реализации Программы муниципального образования ЗАТО город Радужный
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2035 год
	Обоснование

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей:

	Обеспеченность населения доступом к электроснабжению 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по электроснабжению

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:

	Аварийность сетей электроснабжения
	ед./км
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения

	Износ сетей
	%
	89
	89
	88
	86
	84
	82
	<80
	<70
	Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	222,56
	220,0
	218,0
	215,0
	210,0
	205,0
	<200,05
	<175,04
	

	Показатели качества поставляемого ресурса:

	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	По состоянию на 01.01.2024 г. все потребители обеспечены приборами учета

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей:

	Обеспеченность населения доступом централизованным теплоснабжением 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Подключение новых потребителей не предусматривается

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:

	Аварийность сетей теплоснабжения
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения

	Износ сетей
	%
	92
	92
	91
	90
	88
	86
	<85
	<75
	Реконструкция и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	7,838
	7,838
	7,5
	7,4
	7,3
	7,2
	<7,2
	<6,4
	

	Показатели качества поставляемого ресурса:

	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	По состоянию на 01.01.2024 г. все потребители обеспечены приборами учета теплоэнергии

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей

	Обеспеченность населения централизованным газом 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Подключение новых потребителей не предусматривается

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

	Аварийность сетей газоснабжения
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы газоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы

	Износ сетей газоснабжения
	%
	20,9
	20,9
	19
	18
	17
	16
	<15
	<10
	Реконструкция и замена сетей приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Показатели воздействия на окружающую среду

	Охват абонентов приборами учета
	%
	16,1
	16,1
	16,1
	17
	17
	17
	18
	20
	По состоянию на 01.01.2024 г. не все потребители обеспечены приборами учета воды

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей:

	Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Подключение новых потребителей не планируется

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:

	Аварийность сетей водоснабжения
	ед.
	7
	8
	7
	6
	6
	5
	5
	3
	Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения

	Износ сетей
	%
	69,7
	69,7
	68
	66
	64
	62
	<60
	<50
	Реконструкция и замена сетей водоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	13,93
	12,35
	12,35
	12,0
	12,0
	11,0
	<11,0
	<9,0
	

	Показатели качества поставляемого ресурса:

	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	По состоянию на 01.01.2024 г. все потребители обеспечены приборами учета воды

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей:

	Обеспеченность населения централизованным водоотведением 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Подключение новых потребителей не планируется

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:

	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проведение своевременных мероприятий по реконструкции и модернизации сетей водоотведения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоотведения

	Износ сетей
	%
	75
	74
	73
	72
	71
	70
	<70
	<65
	Реконструкция и замена сетей водоотведения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	%
	4
	4
	4
	3,5
	3
	3
	<3
	<2
	

	Показатели воздействия на окружающую среду:

	Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Реконструкция существующих и строительство новых канализационных очистных сооружений

	СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО

	Доступность товаров и услуг для потребителей

	Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Обеспечить население централизованным сбором ТКО

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Своевременный вывоз ТКО

	Показатели воздействия на окружающую среду

	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО
	%
	н/св.
	н/св.
	н/св.
	н/св.
	н/св.
	н/св.
	н/св.
	н/св.
	Своевременное закрытие несанкционированных свалок

	Количество несанкционированных свалок
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов) муниципального образования ЗАТО город Радужный приведён в разделе 7 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» Пояснительной записки.

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Система организации реализации инвестиционных проектов, отраженных в Программе, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.

Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность интересов органов государственных власти Владимирской области, органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО город Радужный предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Программы.

Общий контроль за организацией реализации проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования ЗАТО город Радужный – Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО город Радужный.
Состав, предлагаемых к реализации в Программе проектов включает в себя:

- проекты, реализуемые действующими на территории организациями, в том числе регулируемыми;

· проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов.

Основные достоинства и недостатки вариантов реализации проектов представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1
Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов

	Виды проектов
	Источник финансирования
	Достоинства / Недостатки

	Проекты, реализуемые действующими на территории организациями

(за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории)
	Частные инвестиции,

в том числе концессионная схема
	Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора

	Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями

(в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры)
	1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя.

2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами - инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса.

3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект – плата заявителя
	Наличие выпадающих доходов – длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1-2 года), в частности в отношении «льготной категории» заявителей

	Проекты, реализуемые действующими на территории организациями

(за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории)
	Бюджетные средства

(муниципальные и государственные финансы)
	Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей)


Проекты, финансирование которых осуществляется за счет муниципальных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета муниципального образования ЗАТО город Радужный. Проекты, финансирование которых осуществляется за счет государственных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета соответствующего уровня, а также бюджета муниципального образования ЗАТО город Радужный при условии реализации проекта в форме субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проекты, реализуемые за счет привлекаемых частных инвестиционных средств, в рамках программного развития территории муниципального образования ЗАТО город Радужный, реализуется на основании действующей нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной деятельности.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: амортизация, прибыль после уплаты налогов, внешние займы.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

· постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

· постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

· постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, областного бюджета, районного бюджета и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Муниципальным казенным учреждением «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области». (в части водоснабжения, водоотведения) или Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного органами местного самоуправления технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

· надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

· надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

· тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

· тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области. После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

· реализация мероприятий Программы;

· подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

· осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

· организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

· организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

· сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

· осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

· обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

· мониторинг и анализ реализации Программы;

· осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

· подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

· подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

· участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

· организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

· оценка эффективности использования финансовых средств;

· вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

9 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ 
Предложенные в Программе источники финансирования мероприятий позволят не превышать предельную максимальную величину индексов роста тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемых для Владимирской области, а также предельных индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых в установленном порядке.
Обозначенный в Программе объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств позволит сохранить коммунальные услуги доступными для населения муниципального образования.

При установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения муниципального образования ЗАТО город Радужный. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.1 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности. 

Таблица 9.1
Показатели доступности коммунальных услуг

	Критерий
	Уровень доступности коммунальных услуг

	
	Муниципальное образование ЗАТО город Радужный
	Высокий
	Доступный
	Недоступный

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	8,4
	от 6,3 до 7,2
	от 7,2 до 8,6
	свыше 8,6

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	Нет статистики
	до 8
	от 8 до 12
	свыше 12

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	95
	от 92 до 95
	от 85 до 92
	ниже 85

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
	7
	не более 10
	от 10 до 15
	свыше 15


Предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2035 г.) не повлияет на снижение уровня доступности коммунальных услуг.

10 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В соответствии со ст.159 Жилищного кодекса РФ гражданам предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг (оказание мер социальной поддержки) оказывается отдельным категориям граждан,  которые относятся к ведению Российской Федерации: ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям. 
Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100% затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО город Радужный, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых в установленном порядке.
11 МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ 

Модель для расчета настоящей Программы составлена в форме электронных книг формата EXCEL, что позволяет автоматизировать расчеты и эффективно обрабатывать большие массивы исходных данных. Выбор построения модели в форме электронных книг формата EXCEL основан на критериях удобства ввода-вывода информации, ее редактирования, формирования отчетных документов и широкого использования данного программного продукта.















ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ


СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ


ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ


на 2025-2029 годы и на период до 2035 года

















Обосновывающие материалы















































2025 г. 








2

